**ПОВТОРНЫЙ ДОПУСК УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ**

**ЭНЕРГИИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

Повторный допуск узла учета производиться:

- Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществляется проверка готовности узла учета к эксплуатации, о чем составляется акт периодической проверки узла учета у потребителя. Потребитель делает заявку посредством телефонной связи в рабочие дни с 9.00 до 16.00ч.;

- При необходимости, по окончании отопительного сезона, для допуска приборов на летний период. Выполняется по заявке потребителя посредством телефонной связи в рабочие дни с 9.00 до 16.00ч.

**\*** при истечении срока действия акта ввода в эксплуатацию узла учета и истечении срока действия акта периодической проверки узла учета, показания приборов учета к коммерческим расчетам не принимаются.