Информация ООО «Теплоэнергетик» о наличии (отсутствии) технической возможности  подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения за 2 квартал 2021 года, раскрываемая в соответствии с пунктом 22 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570

| Параметры формы |
| --- |
| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
| 1 | Количество поданных заявок | ед. | 0 |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед. | 0 |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед. | 0 |
| 4 | Причины отказа в подключении | х |  |
| 5 | Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, в том числе: | Гкал/час | 147,048 |
| 5.1 | - система теплоснабжения: | Гкал/час |  |
| 5.1.1 | Котельная № 1 | Гкал/час | 6,340 |
| 5.1.2 | Котельная № 2 | Гкал/час | 1,1 |
| 5.1.3 | Котельная № 3 | Гкал/час | 0,78 |
| 5.1.4 | Котельная № 5 | Гкал/час | 0,93 |
|  | Котельная № 6 | Гкал/час | 1,25 |
|  | Котельная № 8 | Гкал/час | 2,49 |
|  | Котельная № 10 | Гкал/час | 115,68 |
|  | Котельная № 11 | Гкал/час | 12,23 |
|  | Котельная 33 квартала | Гкал/час | 0,81 |
|  | Котельная квартала Сосновый | Гкал/час | 4,45 |
|  | Котельная БМК пос. 8 марта | Гкал/час | 0,46 |
|  | Котельная пос. Финский | Гкал/час | -0,17 |
|  | Котельная школы № 7 | Гкал/час | 0,534 |
|  | Котельная школы № 21 | Гкал/час | 0,164 |

Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения за 2 квартал 2021 года представлена по Концессионному соглашению в отношении объектов централизованной системы теплоснабжения муниципального образования Беловский городской округ Кемеровской область от 22.09.2016.