## Лист1
Приложение 2 - Реестр рабочей документации для ТЗ 26-02-41
На изготовление и поставку оборудования КИПиА для энергоблока ст. №1 АО «Абаканская ТЭЦ»
№ | Шифр РД | Наименование документа | Изм. | Примечание
1 | ABT03R.00.001.AK01 | Главный корпус Замена АСУ ТП турбоагрегата ст.№1 Схемы автоматизации | 3
2 | ABT03R.00.001.AK01.SS01 | Главный корпус Замена АСУ ТП турбоагрегата ст.№1 Схемы автоматизации Спецификация оборудования, изделий и материалов | 3
3 | ABT03R.00.001.AK01.OL01 | Главный корпус Замена АСУ ТП турбоагрегата ст.№1 Схемы автоматизации Опросный лист на сужающее устройство M1LBA50CF001 | 3
4 | ABT03R.00.001.AK01.OL02 | Главный корпус Замена АСУ ТП турбоагрегата ст.№1 Схемы автоматизации Опросный лист на сужающее устройство M1LBD11CF001 | 3
5 | ABT03R.00.001.AK01.OL03 | Главный корпус Замена АСУ ТП турбоагрегата ст.№1 Схемы автоматизации Опросный лист на сужающее устройство M1LBD12CF001 | 3
6 | ABT03R.00.001.AK01.OL04 | Главный корпус Замена АСУ ТП турбоагрегата ст.№1 Схемы автоматизации Опросный лист на сужающее устройство M1LAB15CF001 | 3
7 | ABT03R.00.001.AK01.OL06 | Главный корпус Замена АСУ ТП турбоагрегата ст.№1 Схемы автоматизации Опросный лист на сужающее устройство M1LCA40CF001 | 3
8 | ABT03R.00.001.AK01.OL07 | Главный корпус Замена АСУ ТП турбоагрегата ст.№1 Схемы автоматизации Опросный лист на сужающее устройство M1NDA01CF001 | 3
9 | ABT03R.00.001.AK01.OL08 | Главный корпус Замена АСУ ТП турбоагрегата ст.№1 Схемы автоматизации Опросный лист на сужающее устройство M1LCJ41CF001 | 3
10 | ABT03R.00.001.AK01.OL09 | Главный корпус Замена АСУ ТП турбоагрегата ст.№1 Схемы автоматизации Опросный лист на расходомер-счетчик ультразвуковой M1PAB03CF001 | 3
11 | ABT03R.00.001.AK01.OL10 | Главный корпус Замена АСУ ТП турбоагрегата ст.№1 Схемы автоматизации Опросный лист на расходомер-счетчик ультразвуковой M1PAB04CF001 | 3
12 | ABT03R.00.001.AK01.OL11 | Главный корпус Замена АСУ ТП турбоагрегата ст.№1 Схемы автоматизации Опросный лист на сужающее устройство Q0PAR10CF001 | 3
13 | ABT03R.00.001.AK01.OL12 | Главный корпус Замена АСУ ТП турбоагрегата ст.№1 Схемы автоматизации Опросный лист на сужающее устройство на три вторичных датчика M1PCM01CF001, M1PCM01CF002, M1PCM01CF003 | 3
14 | ABT03R.00.001.AK01.OL13 | Главный корпус Замена АСУ ТП турбоагрегата ст.№1 Схемы автоматизации Опросный лист на расходомер-счетчик ультразвуковой M1PCM10CF001 | 3
15 | ABT03R.00.001.AK01.OL14 | Главный корпус Замена АСУ ТП турбоагрегата ст.№1 Схемы автоматизации Опросный лист на расходомер-счетчик ультразвуковой M1PCM20CF001 | 3
16 | ABT03R.00.001.AK01.OL15 | Главный корпус Замена АСУ ТП турбоагрегата ст.№1 Схемы автоматизации Опросный лист на расходомер-счетчик ультразвуковой M1PCM30CF001 | 3
17 | ABT03R.00.001.AK01.OL16 | Главный корпус Замена АСУ ТП турбоагрегата ст.№1 Схемы автоматизации Опросный лист на расходомер-счетчик ультразвуковой M1PCM40CF001 | 3
18 | ABT03R.00.001.AK01.OL17 | Главный корпус Замена АСУ ТП турбоагрегата ст.№1 Схемы автоматизации Опросный лист для оборудования BXP | 3