**п. 15 г. Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии**

**Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии за 2013 год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Красноярский филиал ООО "Сибирская генерирующая компания" | Расход электроэнергии на собственные нужды, млн кВтч | Расход электроэнергии на хозяйственные нужды,млн кВтч |
| на производство электроэнергии | на производство теплоэнергии |
| ОАО "Назаровская ГРЭС" | 299,1 | 32,4 | 31,0 |
| ОАО "Красноярская ТЭЦ-1" | 131,9 | 138,9 | 1,7 |
| ОАО "Канская ТЭЦ" | 4,9 | 23,2 | 0,7 |
| ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в составе: | 392,2 | 340,1 | 7,1 |
| Красноярская ТЭЦ-2 | 184,1 | 165,3 | 2,6 |
| Красноярская ТЭЦ-3 | 70,6 | 74,7 | 2,0 |
| Минусинская ТЭЦ | 30,8 | 22,1 | 1,1 |
| Абаканская ТЭЦ | 106,8 | 78,0 | 1,4 |

**Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии за 2012 год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Компания ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» | Расход электроэнергии на собственные нужды, млн кВтч | Расход электроэнергии на хозяйственные нужды,млн кВтч |
| на производство электроэнергии | на производство теплоэнергии |
| В составе следующих станций: - тип ГРЭС – Назаровская ГРЭС- тип ТЭЦ – Красноярская ТЭЦ-1, Красноярская ТЭЦ-2, Красноярская ТЭЦ-3, Минусинская ТЭЦ, Канская ТЭЦ, Абаканская ТЭЦ | 1044,1 | 493,7 | 22,3 |