# Разъяснения положений документации по процедуре 32211063346 Лот №1

### Текст запроса участника

Для оценки стоимости замеров в рамках инвентаризации, просим уточнить перечень источников, предполагаемых для инструментального контроля, и выбрасываемые вещества (хотя бы ориентировочно). Приложенные к запросу документы:

1) 48391.pdf -  см вложение

### Текст ответа от АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

Добрый день!

Всего 13 объектов НВОС, из них 4 объекта НВОС –II категории, 9 объектов НВОС III категории.

- Объекты НВОС II категории: 9 источников загрязнения (1 организованный –труба, остальные 8 неорганизованные зольные ямы, угольные склады, гаражи, топливоподача и пр)

- Объекты НВОС III категории 5 источников загрязнения (1 организованный- труба, остальные 4 неорганизованные, топливоподача, угольные склады и пр.)

- Вещества определяемые инструментальными замерами: Оксид азота, диоксид азота, бенз(а)пирен, оксид серы, углерода оксид, пыль неорганическая - измеряют от организованных источников, неорганизованные расчётным способом.

- Среди объектов III НВОС, есть три объекта (блочно-модульные котельные) которые предполагается ввести в эксплуатацию в феврале-марте 2022г для них нет никаких измерений, требуется однозначно инвентаризация выбросов с последующим установлением нормативов.