Информация АО «Бийскэнерго» о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения за 3 квартал 2021 года, раскрываемая в соответствии с пунктом 22 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570

| Параметры формы |
| --- |
| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | АО «Бийскэнерго» | Филиал АО «Бийскэнерго» - «Бийскэнерготеплотранзит» |
| 1 | Количество поданных заявок | ед. | 0 | 4 |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед. | 0 | 1 |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед. | 0 | 0 |
| 4 | Причины отказа в подключении | х |  |  |
| 5 | Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, в том числе: | Гкал/час | 604,5 | 50,3998 |
| 5.1 | - система теплоснабжения | Гкал/час | 604,5 |  |
| 5.2 | ТЭЦ | Гкал/час |  | 17,279123 |
| 5.3 | Котельная №1 | Гкал/час |  | 0,6185 |
| 5.4 | Котельная №2 | Гкал/час |  | 0,862 |
| 5.5 | Котельная №3 | Гкал/час |  | 1,2265 |
| 5.6 | Котельная №5 | Гкал/час |  | 1,5885 |
| 5.7 | Котельная №6 | Гкал/час |  | 18,88 |
| 5.8 | Котельная №7 | Гкал/час |  | 1,4895 |
| 5.9 | Котельная №8 | Гкал/час |  | 0,1227 |
| 5.10 | Котельная №10 | Гкал/час |  | 3,0565 |
| 5.11 | Котельная №11 | Гкал/час |  | 0,3775 |
| 5.12 | Котельная №12 | Гкал/час |  | 0,5425 |
| 5.13 | Котельная №14 | Гкал/час |  | 0,7225 |
| 5.14 | Котельная №15 | Гкал/час |  | 1,192 |
| 5.15 | Котельная №16 | Гкал/час |  | 7,236 |
| 5.16 | Котельная №19 | Гкал/час |  | 1,4285 |
| 5.17 | Котельная №21 | Гкал/час |  | 0,0905 |
| 5.18 | Котельная №25 | Гкал/час |  | 0,109 |
| 5.19 | Котельная №26 | Гкал/час |  | 0,1115 |
| 5.20 | Котельная №28 | Гкал/час |  | 0,6263 |
| 5.21 | Котельная №30 | Гкал/час |  | 3,9277 |
| 5.22 | Котельная №31 | Гкал/час |  | 0,152 |
| 5.23 | Котельная №37 | Гкал/час |  | 1,6067 |
| 5.24 | Котельная №38 | Гкал/час |  | 2,522 |
| 5.25 | Котельная №42 | Гкал/час |  | 0,1636 |
| 5.26 | Котельная №44 | Гкал/час |  | 1,7537 |