## Лист1
Наименование Поставщика
ИНН
КПП
Адрес поставщика
Контактные данные
Категория поставщика (производитель, дилер, посредник/поставщик)
Условия оплаты | [5 empty] | 100% оплата по факту поставки в течение …. К. дней
Примечания поставщика | [5 empty] | Доставка до г. Новомосковск заводской проезд1. Включена в стоимость товара.
№ п/п | шифр проекта | Заявка | Новая заявка | Материал | Наименование материала | Затребован Колич | Базовая ЕИ | Наименование товара (подробно) | Базовая ЕИ | кол-во | цена без НДС | сумма с НДС | срок поставки
| ПНР | 1900211185 |  | 2000864815 | Задвижка 30с42нж DN 200, PN 10 с КОФ.(Задвижка DN 200, PN 10, шт. ) | 1 | шт | [6 empty] | срочно
| 2147-19-ВП1 | 1900205580 |  | 2000721153 | 1. Кран шаровой фланцевый с ручным приводом (рукоятка) Материал корпуса - углеродистая сталь Рабочая среда - раствор аммиака Параметры среды - t= 20..25 °C, Р=0,04 Мпа Присоединяемый трубопровод - Ø18x2 Класс герметичности - "А" ГОСТ 9544-2015 Строительная длина 85 мм Место установки - в здании Климатическое исполнение У4 по ГОСТ15150-69 DN 15 PN 1,6 МПа | 1 | ШТ | [6 empty] | срочно
| 2147-19-ВП1 | 1900205581 |  | 2000721153 | 2. Кран шаровой фланцевый с ручным приводом (рукоятка) DN 15 PN 1,6 Мпа Климатическое исполнение У4 по ГОСТ15150-69 Место установки - в здании Строительная длина 85 мм Класс герметичности - "А" ГОСТ 9544-2015 Присоединяемый трубопровод - Ø18x2 Параметры среды - t= 20..25 °C, Р=1,0 МПа Рабочая среда - раствор аммиака Материал корпуса - углеродистая сталь | 2 | ШТ | [6 empty] | срочно
| 2147-19-ВП1 | 1900205582 |  | 2000721153 | 3. Кран шаровой фланцевый с ручным приводом (рукоятка) DN 15 PN 1,6 МПа Материал корпуса - углеродистая сталь Рабочая среда - раствор ингибитора коррозии Параметры среды - t= 20..25 °C, Р=1,0 Мпа Присоединяемый трубопровод - Ø18x2 Класс герметичности - "А" ГОСТ 9544-2015 Строительная длина 85 мм Место установки - в здании Климатическое исполнение У4 по ГОСТ15150-69 | 2 | ШТ | [6 empty] | срочно
| 2147-19-ВП1 | 1900205583 |  | 2000721153 | 4. Кран шаровой DN 15 PN 1,6 МПа фланцевый с ручным приводом (рукоятка) Материал корпуса - углеродистая сталь Материал проточной части - стойкий к среде Рабочая среда - техническая вода, раствор соляной кислоты Параметры среды - t= 5..30 °C, Р=0,6 Мпа Присоединяемый трубопровод - Ø18x2 Класс герметичности - "А" ГОСТ 9544-2015 Место установки - в здании | 1 | ШТ | [6 empty] | срочно
| 2147-19-ВП1 | 1900205584 |  | 2000721153 | 5. Кран шаровой фланцевый с ручным приводом (рукоятка) Материал корпуса - углеродистая сталь Материал проточной части - стойкий к среде Рабочая среда - стоки кислотной промывки котлов (соляная кислота) Параметры среды - t= 20..100 °C, Р=0,5 МПа Присоединяемый трубопровод - Ø18x2,5-08Х18Н10Т Класс герметичности - "А" ГОСТ 9544-2015 Строительная длина 85 мм Место установки - в здании Климатическое исполнение У4 по ГОСТ15150-69 DN 15 PN 1,6 МПа | 5 | ШТ | [6 empty] | срочно
| 2147-19-ВП1 | 1900205585 |  | 2000721153 | 6. Кран шаровой фланцевый с ручным приводом (рукоятка) Материал корпуса - углеродистая сталь Материал проточной части - стойкий к среде Рабочая среда - стоки кислотной промывки котлов (соляная кислота) Параметры среды - t= 70..75 °C, Р=0,1 МПа Присоединяемый трубопровод - Ø18x2,5-08Х18Н10Т Класс герметичности - "А" ГОСТ 9544-2015 Строительная длина 85 мм Место установки - в здании Климатическое исполнение У4 по ГОСТ15150-69 DN 15 PN 1,6 МПа | 1 | ШТ
| 2147-19-ВП1 | 1900205591 |  | 2000795443 | 15. Клапан обратный фланцевый Материал корпуса - углеродистая сталь Рабочая среда - раствор аммиака Параметры среды - t= 20..25 °C, Р=0,04 МПа Присоединяемый трубопровод - Ø57x3 Класс герметичности - "А" ГОСТ 9544-2015 Строительная длина 230 мм Место установки - в здании Климатическое исполнение У4 по ГОСТ15150-69 DN 50 PN 1,6 МПа | 1 | ШТ
| 2147-19-ВП1 | 1900205578 |  | 2000916329 | 10. Кран шаровой фланцевый с ручным приводом (рукоятка) Материал корпуса - углеродистая сталь Рабочая среда - раствор аммиака Параметры среды - t= 20..25 °C, Р=0,04 МПа Присоединяемый трубопровод - Ø57x3 Класс герметичности - "А" ГОСТ 9544-2015 Строительная длина 120 мм Место установки - в здании Климатическое исполнение У4 по ГОСТ15150-69 DN 50 PN 1,6 МПа | 1 | ШТ
| 2147-19-ВП1 | 1900209529 |  | 2001145810 | 13. Клапан обратный фланцевый Материал корпуса - углеродистая сталь Рабочая среда - раствор аммиака Параметры среды - t= 20..25 °C, Р=1,0 МПа Присоединяемый трубопровод - Ø18x2 Класс герметичности - "А" ГОСТ 9544-2015 Строительная длина 130 мм Место установки - в здании Климатическое исполнение У4 по ГОСТ15150-69 DN 15 PN 1,6 МПа | 1 | ШТ
| 2147-19-ВП1 | 1900209530 |  | 2001145810 | 14. Клапан обратный фланцевый Материал корпуса - углеродистая сталь Рабочая среда - раствор ингибитора коррозии Параметры среды - t= 20..25 °C, Р=1,0 МПа Присоединяемый трубопровод - Ø18x2 Класс герметичности - "А" ГОСТ 9544-2015 Строительная длина 130 мм Место установки - в здании Климатическое исполнение У4 по ГОСТ15150-69 DN 15 PN 1,6 МПа | 1 | ШТ