**Ведомость поставки оборудования и материалов, предоставляемых Подрядчиком Субподрядчику**

**для выполнения работ на давальческой основе**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование раздела РД** | **Шифр проекта** | **Наименование материала** | **Кол-во** | **Единица измерения** |
| 1 | Модернизация схемы возврата конденсата на ДПД.  Турбинное отделение. Тепломеханические решения. | KT103R.23.001.TM07 | Полный комплект | 1 | Компл. |
| 2 | Вывод из эксплуатации паровых турбин ст.№3...7. Турбинное отделение. Переподключение трубопроводов после растопочных РОУ 100/10 на ближний/ дальний коллектор. Тепломеханические решения. | KT103R.23.001.TM08 | Полный комплект | 1 | Компл. |
| 3 | Вывод из эксплуатации паровых турбин ст.№3...7.  Турбинное отделение. Модернизация схемы возврата конденсата на ДПД. Конструкции металлические. | KT103R.23.001.KM02 | Полный комплект | 1 | Компл. |
| 4 | Вывод из эксплуатации паровых турбин ст.№3...7. Турбинное отделение. Переподключение трубопроводов после растопочных РОУ 100/15 на ближний/дальний коллектор. Конструкции металлические. | KT103R.23.001.KM03 | Полный комплект | 1 | Компл. |
| 5 | Вывод из эксплуатации паровых турбин ст. №3...7. Турбинное отделение. Модернизация схемы возврата конденсата на ДПД. Тепловая изоляция. | KT103R.23.001.TM07.TE01 | Полный комплект | 1 | Компл. |
| 6 | Вывод из эксплуатации паровых турбин ст. №3...7. Турбинное отделение. Модернизация схемы возврата конденсата на ДПД. Антикоррозионная защита. | KT103R.23.001.TM07.AZ01 | Полный комплект | 1 | Компл. |
| 7 | Вывод из эксплуатации паровых турбин ст.№3...7. Турбинное отделение. Переподключение трубопроводов после растопочных РОУ 100/10 на ближний/ дальний коллектор. Тепломеханические решения. Тепловая изоляция. | KT103R.23.001.TM08.TE01 | Полный комплект | 1 | Компл. |
| 8 | Вывод из эксплуатации паровых турбин ст.№3...7. Турбинное отделение. Переподключение трубопроводов после растопочных РОУ 100/10 на ближний/ дальний коллектор. Тепломеханические решения. Антикоррозионная защита. | KT103R.23.001.TM08.AZ01 | Полный комплект | 1 | Компл. |