Информация АО «Кузбассэнерго» о наличии (отсутствии) технической возможности  подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения за 3 квартал 2021 года, раскрываемая в соответствии с пунктом 22 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570

| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Беловская ГРЭС | Томь-Усинская ГРЭС | филиал АО «Кузбассэнерго» - «Кемеровская теплосетевая компания» | филиал АО «Кузбассэнерго» - «Межрегиональная теплосетевая компания» | ОСП Рефтинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» |
|  |  |  |  |  |  | Контур Западно -Сибирская ТЭЦ | Контур Кузнецкой ТЭЦ | Контур Беловской ГРЭС | Контур ТУ ГРЭС |  |
| 1 | Количество поданных заявок | ед. | 0 | 0 | 83 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед. | 0 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед. | 0 | 0 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Причины отказа в подключении | х | - | - | 1.Объект не попадает в радиус эффективного теплоснабжения; 2. Объект не имеет статуса капитальное строительство; 3. Не полный пакет документов. | в связи с непредставлением необходимых сведений | в связи с непредставлением необходимых сведений | в связи с непредставлением необходимых сведений | в связи с непредставлением необходимых сведений | - |
| 5 | Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, в том числе: | Гкал/час |  |  | 8,792 | - | - | - | - | 232,75 |
| 5.1 | - система теплоснабжения | Гкал/час | Вода 40,247 Пар 112,1 | 98,582 | 8,792 | - | - | - | - | 232,75 |