ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 26-02-41 АТЭЦ

На изготовление и поставку оборудования КИПиА для энергоблока ст. №1 
АО «Абаканская ТЭЦ»

| - НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Покупатель -АО «СибЭР» |
| 1.2 | Генеральный проектировщик – ООО «УралТЭП» |
| 1.3 | Поставщик - исполнитель поставки и работ в рамках настоящего Технического задания |
| 2. ОСНОВАНИЕ |  |
| 2.1 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.02.2021 № 265-р. Группа точек поставки GHAKAS18 Перечня генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов. |
| 3. ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА |  |
| 3.1 | Модернизация. |
| 4. РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА |  |
| 4.1 | 655017, Республика Хакасия, г.о. город Абакан, г. Абакан, Р-н Абаканской ТЭЦ. |
| 4.2 | Климатические условия: Климат района площадки строительства резко континентальный. Зима является продолжительной и умеренно суровой. Лето тёплое, с редкими периодами жаркой погоды. Район проектирования относится к климатическому району IВ. Дорожно-климатическая зона – III1. Среднегодовая температура воздуха: +1,4 °C. Относительная влажность воздуха: 69 %. Абсолютно минимальная температура воздуха: минус 47°С. Абсолютно максимальная температура воздуха: +39°С. Температура наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью (0,98) – Минус 40 °С. Преобладающими направлениями ветра в течение года являются юго- западные и северные. Среднегодовая скорость ветра 2,4 м/с. Отопительный период длится 232 суток. Сейсмичность 7 баллов. |
| 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА |  |
| 5.1 | Абаканская ТЭЦ расположена на западной окраине г. Абакана на левом берегу р. Ташеба. К востоку расположены заводы ОАО «Абаканвагонмаш». На левом берегу реки Ташеба расположены предприятия западного промузла г. Абакана. Основной вид хозяйственной деятельности – производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций. Установленная мощность электростанции составляет: - Электрическая 415,92 МВт; - Тепловая 920 Гкал/ч; В качестве основного топлива используется бурый уголь Ирша-Бородинского разреза Канско-Ачинского месторождения. Растопочное топливо - мазут. |
| 6. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ |  |
| 6.1 | Выполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 06.02.2021 № 265-р. Группа точек поставки GHAKAS18 Перечня генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов. |
| 7. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ |  |
| 7.1 | Настоящее Техническое Задание изготовление и поставку оборудования КИПиА для энергоблока ст. №1 АО «Абаканская ТЭЦ», согласно требований рабочей документации (Приложение 1, 2), в объеме ведомости поставки оборудования (Приложение 3). |
| 8. СРОКИ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ |  |
| 8.1 | Начало поставки оборудования – с момента заключения договора. |
| 8.2 | Срок поставки оборудования –не позднее до 30.06.2026 г. |
| 9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |
| 9.1 | Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей и/или восстановление требуемых параметров, изготовленным не ранее 2026 г.в. Все используемые материалы должны соответствовать на момент поставки требованиям, предъявляемым действующими нормативными актами к материалам и оборудованию и подтверждаться надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, удостоверяющими качество и безопасность оборудования и материалов. Оборудование должно отвечать требованиям безопасности в течение всего установленного срока службы. |
| 9.2 | Оборудование должно соответствовать требованиям промышленной и пожарной безопасности: Федеральный Закон от 21.07.1997 №116-Ф3 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»; ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»; ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»; ГОСТ 12.2.007.3-75 «Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности»; ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»; ГОСТ 12.1.003-2014 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»; ГОСТ 12.2.062-81 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Ограждения защитные»; ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; Также оборудование должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов: ГОСТ 12.4.040-78 «Органы управления производственным оборудованием. Обозначения»; ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»; ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний»; ГОСТ 24753-81 «Выводы контактные электрических устройств. Общие технические требования»; ГОСТ 21242-75 «Выводы контактные электротехнических устройств плоские и штыревые. Основные размеры»; ГОСТ 8865-93 «Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация»; ГОСТ 50462-2009 «Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса «человек-машина», выполнение и идентификация»; ГОСТ Р 51317.4.1-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость». ГОСТ 27.003-2016 «Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности»; ГОСТ Р 27.403-2009 «Надежность в технике. Планы испытаний для контроля вероятности безотказной работы»; ГОСТ 27905.1-88 «Системы электрической изоляции электрооборудования. Оценка и классификация»; – ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью»-часть 1; – ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью»-часть 2; - ГОСТ 27.507-2015 «Надежность в технике (ССНТ). Запасные части, инструменты и принадлежности»; - ГОСТ 14254- 2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»; - ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». Оборудование должно быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Покупателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации. Поставляемая продукция должна сопровождаться паспортом, руководством (инструкцией) по монтажу, эксплуатации, ремонту и обслуживанию, техническими описаниями и условиями, протоколами заводских испытаний, паспортами качества, сертификатами соответствия Госстандарта РФ, в том числе сертификатом пожарной безопасности, товарной накладной, счет-фактурой, перечнем запасных частей при необходимости (ЗИП должен быть согласован с Покупателем), спецификацией на изделия, в том числе сертификатами происхождения материалов от субпоставщиков, а также другими документами, необходимыми для безопасной эксплуатации и монтажа. |
| 9.3 | Требования о соответствии критериям подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской Федерации отсутствуют. |
| 9.4 | Цена оборудования устанавливается в рублях РФ. Стоимость технико-коммерческого предложения должна включать в себя стоимость тары, затраты на упаковку и маркировку, расходы на транспортировку до склада ОСП «Сибирьэнергомонтаж» АО «СибЭР» и все прочие затраты, включая таможенные сборы, пошлины и платежи, оплату НДС, проведение сертификации, поставку ЗИП (при необходимости), действовать и не подлежать изменению на весь период действия договора. Технико-коммерческое предложение должно состоять из: - стоимости оборудования с доставкой; - при необходимости ЗИП (согласовать с Покупателем). Стоимость в ТКП указать без НДС и с НДС за каждую единицу товара и за весь объём поставки и срок действия оферты. |
| 10. МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ |  |
| 10.1 | Базис поставки: АО «Абаканская ТЭЦ». 655017, Республика Хакасия, г.о. город Абакан, г. Абакан, Р-н Абаканской ТЭЦ. Поставщик гарантирует поставку оборудования на склад ОСП «Сибирьэнергомонтаж» АО «СибЭР». При ошибочной отгрузке изделий, материалов и оборудования не по адресу, Поставщик своими силами и за свой счет производит переадресацию в пункт назначения. |
| 11. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |  |
| 11.1 | Поставщик предоставляет по требованию Покупателя документацию (исходные данные), содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения и показатели Оборудования и/или его частей, необходимая и достаточная для проектирования и строительства Объекта, в целом, и монтажа Оборудования и/или его частей в составе Объекта, в частности. График предоставления исходных данных в адрес Покупателя согласовывается в течение 10 раб. дней после заключения Договора. |
| 12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ |  |
| 12.1 | Поставляемое оборудование и комплектность поставки должно полностью соответствовать Ведомости поставки оборудования (Приложение 3), составленной на основании рабочей документации (Приложение 1,2). |
| 12.2 | Поставляемое оборудование и материалы должны иметь: - комплект технической документации: паспорт, инструкции по монтажу, наладке, пуску, эксплуатации, ремонту, техническому обслуживанию; - сертификат соответствия системе контроля качества по ИСО 9001; - сертификат безопасности; - сертификаты о соответствии оборудования требованиям стандарта ГОСТ Р (копия); - сертификаты о соответствии оборудования субпоставщиков требованиям стандарта ГОСТ Р (копии) или сертификаты происхождения материалов и оборудования от субпоставщиков (копии); - сертификаты (декларации) соответствия требованиям ТР ТС основного оборудования согласно требований п.9.1 (заверенные копии). |
| 12.3 | Требования к предоставлению конструкторской документации: Конструкторская заводская документация (чертежи, в том числе монтажные, основные характеристики, инструкции, руководства, сертификаты, в том числе сертификатом пожарной безопасности, примеры паспорта, технические условия и др. документы, подтверждающие соответствие требуемым характеристикам), а также спецификации на оборудование, изделия и материалы, деталировочные чертежи (при необходимости), состав оборудования, поставляемого комплектно в обязательном порядке должны направляться Поставщиком на рассмотрение и согласование в адрес Покупателя и Генерального проектировщика до изготовления и поставки продукции, в том числе, на этапе рассмотрения предложений от Участника закупки во время проведения закупочных процедур (проведение технической экспертизы). К предложению Участника закупки должны обязательно прилагаться документы, подтверждающие соответствие требованиям п.9.2 настоящего Технического задания. |
| 13. КОМПЛЕКТНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |
| 13.1 | Документация передается Покупателю в электронном виде (на флеш-накопителе), не редактируемом формате .pdf с подписями исполнителей и печатью завода-изготовителя, в редактируемом формате (DWG, DOC, EXE), а также в 4-х бумажных экземплярах. |
| 13.2 | С материалами поставляются в полном объеме технические условия, паспорта, чертежи, при необходимости 3D-модель (с возможностью просмотра в ПО «eDrawings» и в формате *.STL или 8.OBJ) и иная необходимая для монтажа, эксплуатации и ремонта документация на русском языке. |
| 13.3 | На момент начала поставки Поставщик обязан передать Покупателю вместе с товаром документацию, подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара, а также документацию подтверждающую качество поставляемого товара, выданную на основании контроля материалов, в виде заверенных копий, на бумажном носителе. |
| 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТАРЕ И УПАКОВКЕ ЗАКУПАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |
| 14.1 | Упаковка должна обеспечивать сохранность груза при транспортировке, а также должна быть пригодной для интенсивной подъемно-транспортной обработки, воздействия экстремальных температур, соли, осадков, открытого хранения и т.п. При наличии специальных требований к хранению, Поставщик обязан предоставить условия хранения до начала отгрузки оборудования. В каждое место должен быть вложен упаковочный лист в непромокаемом конверте, в котором указываются: перечень упакованных предметов, их количество, тип (модель), фабричный номер, вес брутто и нетто, номер договора. Обязательная маркировка на упаковке: Пункт назначения: 655017, Республика Хакасия, г.о. город Абакан, г. Абакан, Р-н Абаканской ТЭЦ. |
| 14.2 | На каждую единицу оборудования должна быть нанесена маркировка. Маркировка транспортной тары по ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», при этом маркировка, характеризующая тару, не наносится. |
| 14.3 | Каждая единица оборудования маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза. |
| 15. ТРЕБОВАНИЯ К ОТГРУЗКЕ И ДОСТАВКЕ ЗАКУПАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |
| 15.1 | Поставка осуществляется на условиях DDP в соответствии с ICC INCOTERMS 2010 на строительную площадку Абаканской ТЭЦ. Погрузка товара, его доставка и разгрузка на складе Покупателя должна осуществляться силами Поставщика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения, а также в цену предложения необходимо включить расходы, связанные со страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |  |
| 15.2 | Поставляемый товар должен отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Все поставляемое оборудование, панели, приспособления должны иметь заводские таблички на русском языке, в соответствии с ГОСТ 12971-67. «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры». Объем информации, содержащейся на табличках, должен соответствовать ГОСТ IEC 61439-1-2013: - наименование завода-изготовитель; - дата выпуска; - серийный номер; - тип, марка оборудования; - номинальные параметры; - вид тока и частота для переменного тока; - устойчивость к токам короткого замыкания; - степень изоляции к окружающей среде (IP); - масса оборудования; - размеры; - класс электроизоляции; - данные применяемого дополнительного оборудования (трансформаторы тока и т.д.); - ГОСТ или ТУ; - эксплуатационные ограничения. Условия транспортировки и хранения устанавливаются эксплуатационной документацией завода изготовителя, в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды», в зависимости от их конструктивных особенностей и назначения, при этом допустимый срок хранения в упаковке и консервации предприятия – изготовителя не менее 1 года. |  |
| 16. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |
| 16.1 | Приемка осуществляется на складе Грузополучателя. По прибытии материалов в пункт назначения Покупателя проверяет целостность и соответствие количества упаковочных мест товаросопроводительной документации. Поставщик собственными силами осуществляет его разгрузку. Поставщик осуществляет разгрузку оборудования, его транспортировку до стройплощадки и обеспечивает размещение на складе Покупателя, обеспечивая необходимое количество рабочей силы и механизмов в течение 2 (двух) календарных дней с момента уведомления о прибытии оборудования в пункт назначения. При обнаружении несоответствия количества упаковочных мест товаросопроводительной документации, дефекта упаковки, уполномоченный представитель Покупателя фиксирует дефект, составляет Рекламационное извещение и передает его вместе с фотографией Поставщику. После чего Стороны в течение 7 (семи) календарных дней готовят Рекламационный акт по согласованной форме. В этом случае Поставщик несет ответственность за своевременную допоставку недостающих упаковочных мест по товаросопроводительной документации в согласованные Сторонами сроки. |  |
| 16.2 | Совместно с поставляемой продукцией предоставляются оригиналы документов: паспортов, товарной накладной, счета-фактуры, протоколы приемосдаточных испытаний, проводимых ОТК завода-изготовителя по заводской программе испытаний и другие документы, указанные в разделе 13 и 15 настоящего Технического задания, а также заверенные копии всех документов и электронный вид (сканы всех документов) на флэш-накопителе. |  |
| 17. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ |  |  |
| 17.1 | Участником закупки может быть специализированная организация- изготовитель оборудования или дилер ряда крупных производителей оборудования, имеющие статус юридического лица и организационную форму, соответствующую требованиям законодательства РФ. |  |
| 17.2 | Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении участника не должно быть принято арбитражным судом решения о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях. |  |
| 17.3 | Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые). |  |
| 17.4 | Участник предоставляет календарный график поставки, включая в график выдачу исходных данных и технической документации в течении 2 недель с даты уведомления о признании Участником по данной Закупке для согласования с Покупателем, с актуализацией графика один раз в месяц до момента поставки. Покупателю должен быть предоставлен постоянный полный доступ к текущей отчетной информации о ходе выполнения поставки. |  |
| 17.5 | У Участника не должно быть просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды. |  |
| 17.6 | Участник должен обладать достаточным количеством собственного и привлекаемого персонала для выполнения обязательств в указанный настоящим Техническим заданием срок. |  |
| 17.7 | При выполнении работ и оказании услуг на территории Абаканской ТЭЦ руководствоваться действующими нормативными документами, а также требованиями пропускного режима и трудового распорядка, действующими на предприятии Абаканская ТЭЦ. |  |
| 18. ШЕФ-МОНТАЖНЫЕ И ШЕФ НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 18.1 | Проведение шеф-монтажных и шеф-наладочных работ не требуется. |  |
| 19. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ |  |  |
| 19.1 | В случае обнаружения в течение гарантийного срока, дефектов поставляемого товара, Поставщик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления Покупателя направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения. Все затраты связанные с устранением дефектов поставленного оборудования, вызванных нарушением технологии проектирования, изготовления, поставки, в том числе затраты на демонтаж, транспортировку, устранение дефектов и последующий монтаж, несет Поставщик данного оборудования. |  |
| 19.2 | Срок гарантии на поставляемый товар должен составлять не менее 24 месяцев после подписания Акта приемки в эксплуатацию объекта строительства (КС-14). В случае если недостатки в производстве работ, качестве материалов и оборудования обнаружены в течение 5 (пяти) лет с даты истечения гарантийного срока, но в течение срока его службы, Поставщик несет ответственность за недостатки если Покупатель докажет, что недостатки возникли в период гарантийного срока. |  |

Приложения:

- Архив РД;

- Реестр РД;

- Ведомость поставки оборудования.