## Лист1
Приложение 1 - Разделительная ведомость материалов
№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Единица измерения | Кол-во. | Примечание
PMG03R.05.002.KG02
1 | Обмазка битумно-полимерная МГТН | ТУ 5775-034-17925162-2005 | м2/кг | 833/1999,2 | Поставка Подрядчика
2 | Гидропрокладка Пенебар | ТУ 5772-001-77919831-2006 | п.м. | 349 | Поставка Подрядчика
3 | Крепежная скоба | ТУ 5282-006-77919831-2009 | п.м. | 349 | Поставка Подрядчика
4 | Дюбель 4,5х50 |  | шт. | 1485 | Поставка Подрядчика
5 | Арматура Ф6 А240 | ГОСТ 34028 | п.м./кг | 751,35/166,8 | Поставка Подрядчика
6 | Арматура Ф8 А240 | ГОСТ 34028 | п.м./кг | 863,8/341,2 | Поставка Подрядчика
7 | Арматура Ф12 А500 С | ГОСТ 34028 | п.м./кг | 5123,99/4550,1 | Поставка Подрядчика
8 | Арматура Ф16 А500 С | ГОСТ 34028 | п.м./кг | 3073,45/4849,9 | Поставка Подрядчика
9 | Арматура Ф10 А500 С | ГОСТ 34028 | п.м./кг | 5077,05/3132,54 | Поставка Подрядчика
10 | Уголок 50х50х5 С245 | ГОСТ 8509 | п.м./кг | 325,21/1226,04 | Поставка Подрядчика
11 | Арматура Ф6 А240 | ГОСТ 5781 | п.м./кг | 290,09/64,4 | Поставка Подрядчика
12 | Арматура Ф8 А240 | ГОСТ 5781 | п.м./кг | 178,23/70,4 | Поставка Подрядчика
13 | Арматура Ф12 А500 С | ГОСТ Р 52544-2006 | п.м./кг | 2131,42/1892,7 | Поставка Подрядчика
14 | Арматура Ф18 А500 С | ГОСТ Р 52544-2006 | п.м./кг | 1910,56/3817,3 | Поставка Подрядчика
15 | Арматура Ф10 А500 С | ГОСТ Р 52544-2006 | п.м./кг | 52,35/32,3 | Поставка Подрядчика
16 | Уголок 100х63х8 С245 | ГОСТ 8509 | п.м./кг | 2,8/34,3 | Поставка Подрядчика
17 | Колено УРГ 200 (Т) А | ТУ 1460-035-90910065-2015 | шт. | 2 | Поставка Подрядчика
18 | Патрубок ПФГ 200 А | ГОСТ ISO 2531-2012 | шт. | 2 | Поставка Подрядчика
19 | Труба ВЧШГ-Т-200х6000 | ГОСТ ISO 2531-2012 | шт. | 2 | Поставка Подрядчика
20 | Арматура Ф6 А500 С | ГОСТ Р 52544-2006 | п.м./кг | 450/99,9 | Поставка Подрядчика
21 | Аквастоп ДЗ-70/30-2/35 ПВХ | ТР 186-07 | п.м. | 65 | Поставка Подрядчика
22 | Аквастоп ДЗС-160/50-3/35 ПВХ | ТР 186-07 | п.м. | 13.5 | Поставка Подрядчика
23 | Вилатерм Ф 30 мм. | ТУ 2291-009-03989419-2006 | п.м. | 60 | Поставка Подрядчика
24 | Вилатерм Ф 50 мм. | ТУ 2291-009-03989419-2006 | п.м. | 12 | Поставка Подрядчика
25 | Герметик Технониколь | ТУ 2513-081-72746455-2014 | м3 | 0.04 | Поставка Подрядчика
26 | ППС14-Р-А 30 мм. | ГОСТ 15588-2014 | м2 | 9 | Поставка Подрядчика
27 | ППС14-Р-А 50 мм. | ГОСТ 15588-2014 | м2 | 3 | Поставка Подрядчика
28 | Решетчатый настил SP 34х38/30х3 Zn L=900 | СТО 2383293-002-2008 | м2/кг | 64/1792 | Поставка Подрядчика
29 | Решетчатый настил SP 34х38/30х3 Zn L=680 | СТО 2383293-002-2008 | м2/кг | 62,4/1747,2 | Поставка Подрядчика
30 | Бетон БСТ В7.5 М100 | ГОСТ 26633-2015 | м3 | 35.5 | Поставка Подрядчика
31 | Бетон БСТ В25 F150 W8 М350 |  | м3 | 193.7 | Поставка Подрядчика
PMG03R.03.002.KG10
1 | БЕТОН БСТ М100 В7,5 | ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.73 | Поставка Подрядчика
2 | БЕТОН БСТ М250 В20 П4 F150 W4 | ГОСТ 26633-2015 | м3 | 2.46 | Поставка Подрядчика
3 | БЕТОН В15 М200 | ГОСТ 26633-2015 | м3 | 6.12 | Поставка Субподрядчика
4 | Щебень М1200. Фракция 5(3)-20мм |  | м3 | 3.53 | Поставка Субподрядчика
5 | АРМАТУРА А500С D10ММ ГОСТ34028-2016 | ГОСТ 34028 | кг | 95.4 | Поставка Субподрядчика
6 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» ТЕХНОНИКОЛЬ №01 |  | кг | 2 | Поставка Субподрядчика
7 | Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 |  | кг | 16 | Поставка Субподрядчика
PMG03R.05.002.TH02
1 | ЖИГ-600 L=1000 | ТУ 08.11.12.114-02-23255694-2018 | шт | 56 | Поставка Подрядчика
2 | ЖИГ-600 L=448 | ТУ 08.11.12.114-02-23255694-2018 | шт | 1 | Поставка Подрядчика
3 | ЖИГ-600 L=530 | ТУ 08.11.12.114-02-23255694-2018 | шт | 1 | Поставка Подрядчика
4 | ЖИГ-600 L=535 | ТУ 08.11.12.114-02-23255694-2018 | шт | 2 | Поставка Подрядчика
5 | ЖИГ-600 L=710 | ТУ 08.11.12.114-02-23255694-2018 | шт | 1 | Поставка Подрядчика
6 | ЖИГ-600 L=500 | ТУ 08.11.12.114-02-23255694-2018 | шт | 27 | Поставка Подрядчика
7 | ЖИГ-400 L=1000 | ТУ 08.11.12.114-02-23255694-2018 | шт | 91 | Поставка Подрядчика
8 | ЖИГ-400 L=960 | ТУ 08.11.12.114-02-23255694-2018 | шт | 1 | Поставка Подрядчика
9 | Плитка прямоугольная 250х250х30(H) |  | шт | 730 | Поставка Подрядчика
10 | Цементный раствор М 75 | СП 82-101-98 | м³ | 14.5 | Поставка Субподрядчика