## Приложение 9
Приложение №9 к ТЗ
Перечень оборудования, поставляемого Подрядчиком
Перечень основного монтируемого оборудования главного корпуса блока №2 Красноярской ТЭЦ-3 с указанием поставщика оборудования.
№ | Название | Ед. изм. | Кол. | Примечания
1 | Отвод крутоизогнутый типа 2D (R=DN) 30-530х10-20 ГОСТ 30753-2001 | шт | 2 | шифр РД "3486.20-1-ТХ1"
1 | Отвод крутоизогнутый типа 2D (R=DN) 45-530х10-20 ГОСТ 30753-2001 | шт | 4 | шифр РД "3486.20-1-ТХ1"
2 | Отвод крутоизогнутый типа 2D (R=DN) 60-530х10-20 ГОСТ 30753-2001 | шт | 2 | шифр РД "3486.20-1-ТХ1"
3 | Отвод крутоизогнутый типа 2D (R=DN) 90-530х10-20 ГОСТ 30753-2001 | шт | 58 | шифр РД "3486.20-1-ТХ1"
4 | Отвод сварной секционный (1DN) 15° 530х12 ТС-583.000 | шт | 6 | шифр РД "3486.20-1-ТХ1"
5 | Трубы стальные эс 1020х10 ст3 | т | 2.4908 | шифр РД "3486.20-1-ТХ1"
6 | Трубы стальные эс 530х10 (с учётом 1,009 нормы отхода материальных ресурсов согласно приложения 12.5 ФЕРм части 12) | т | 56.365 | шифр РД "3486.20-1-ТХ1"
7 | Трубы стальные эс 820х10 | т | 13.9832 | шифр РД "3486.20-1-ТХ1"
8 | Отвод в ППУ-Пэ 0530/0710*045 град. с ОДК | шт | 2 | шифр РД "3486.20-1-ТХ1"
9 | Отвод в ППУ-Пэ 0530/0710*090 град. с ОДК | шт | 2 | шифр РД "3486.20-1-ТХ1"
10 | Труба э/с в ППУ-Пэ изоляции 0530/10,0/0630 с ОДК (с учётом 1,009 нормы отхода материальных ресурсов согласно приложения 12.5 ФЕРм части 12) | м | 167.494 | шифр РД "3486.20-1-ТХ1"
11 | Трубы стальные эс 530х10: | м | 2486 | шифр РД "3486.20-1-ТХ1"
От Подрядчик: |  | От Субподрядчик:
Генеральный директор АО «СибЭР»
___________________________/ / |  | ______________/ /