ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 25-11-49 КТЭЦ-1

На изготовление и поставку расходомерных устройств                                                                                        для БРОУ-1, 3, 4 Красноярская ТЭЦ-1

| 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Покупатель – АО «СибЭР». |
| 1.2 | Генеральный проектировщик – ООО «УралТЭП». |
| 2. ОСНОВАНИЕ |  |
| 2.1 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. №1713-р. Группа точек поставки GKRASN64 Перечня генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов. |
| 3. ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА |  |
| 3.1 | Модернизация. |
| 4. РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА |  |
| 4.1 | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фестивальная 2, территория АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-1», промплощадка «Красноярская ТЭЦ-1». |
| 4.2 | Климатические характеристики района строительства АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-1»: - Климатический район по СП 131.13330.2018 - I, подрайон 1В; - Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СП 131.13330.2018 – минус 37 °C; - Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 по СП 131.13330.2018 – минус 42 °C; - Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли по СП 20.13330.2016 в соответствии с приложением К – 1,35 кН/м2. Согласно общему сейсмическому районированию территории Российской Федерации ОСР-97 и карты ОСР-2015-В (СП 14.13330.2014) район работ расположен в зоне с интенсивностью 6 баллов по шкале MSK-64. |
| 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА |  |
| 5.1 | Красноярская ТЭЦ-1 введена в эксплуатацию в 1943 г. Установленная мощность электростанции составляет: - электрическая – 485,9 МВт; - тепловая – 1 677 Гкал/ч; в том числе по турбоагрегатам – 1 475 Гкал/ч. Режим работы круглосуточный, круглогодичный. Число рабочих дней в году – 365; Число смен в сутки – 2; Продолжительность смены, час – 12. Основное топливо – бурый уголь Ирша-Бородинского разреза Красноярского края. |
| 6. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ |  |
| 6.1 | Комплектация объекта технического перевооружения филиала «Красноярская ТЭЦ-1» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». |
| 7. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ |  |
| 7.1 | Настоящее Техническое задание предусматривает: Изготовление и поставку расходомерных устройств для БРОУ-1, 3, 4 Красноярская ТЭЦ-1, согласно требованиям рабочей документаци (Приложение 1/3), в объеме ведомости поставки материалов (Приложение 2) |
| 8. СРОК ПОСТАВКИ |  |
| 8.1 | Начало поставки оборудования – с момента заключения договора. |
| 8.2 | Срок поставки оборудования по шифру KT103R.17.001.AK06.OL01 – не позднее 30.12.2025 г. Срок поставки оборудования по шифрам KT103R.17.001.AK06.OL02, KT103R.17.001.AK06.OL03 – не позднее 02.02.2026 г. |
| 9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |
| 9.1 | Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не прошедшее ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей и/или восстановление требуемых параметров, изготовленное не ранее 2025 г. в. Все используемые материалы должно соответствовать на момент поставки требованиям, предъявляемым действующими нормативными актами к материалам/оборудованию и подтверждаться надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, удостоверяющими качество и безопасность. Оборудование, устройства и материалы должны отвечать требованиям безопасности в течение всего установленного срока службы. |
| 9.2 | Продукция должна соответствовать требованиям действующего законодательства, правил промышленной безопасности, нормативно-технических стандартов, включая, но не ограничиваясь: – Федеральный Закон от 21.07.1997 № 116-Ф3 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; – Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; – СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; – СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85»; – СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»; – ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности». Поставщик должен быть сертифицирован на соответствие: – системе менеджмента качества стандарта ИСО 9001; – системе менеджмента безопасности труда и охраны здоровья ИСО 45001. Продукция должна быть безопасной для жизни, здоровья людей, имущества Покупателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации. Поставляемая продукция должна сопровождаться паспортом, руководством (инструкцией) по монтажу, эксплуатации, ремонту и обслуживанию, техническими описаниями и условиями, протоколами заводских испытаний, паспортами качества, сертификатами соответствия Госстандарта РФ, в том числе сертификатом пожарной безопасности, товарной накладной, счет-фактурой, перечнем запасных частей при необходимости, спецификацией на изделия, в том числе сертификатами происхождения материалов от субпоставщиков, а также другими документами, необходимыми для безопасной эксплуатации и монтажа. |
| 9.3 | - Требования о соответствии критериям подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской Федерации отсутствуют. |
| 9.4 | Цена продукции устанавливается в рублях РФ. Стоимость продукции должна включать в себя стоимость тары, затраты на упаковку и маркировку, расходы на транспортировку до складов АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-1», и все прочие затраты, включая таможенные сборы, пошлины и платежи, связанные с ввозом оборудования в Российскую Федерацию, оплату НДС, проведение сертификации, действовать и не подлежать изменению на весь период действия договора. Цена должна состоять из: - цена продукции с доставкой; - ЗИП (должен быть согласован с Покупателем). Стоимость в ТКП указать за каждую единицу оборудования за весь объём поставки без НДС и с НДС. |
| 10. МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ |  |
| 10.1 | Базис поставки: АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-1». Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фестивальная 2, территория АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-1» промплощадка Красноярская ТЭЦ-1. Поставщик гарантирует поставку продукции на склад АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-1». |
| 10.2 | При ошибочной отгрузке продукции не по адресу, Поставщик своими силами и за свой счет производит переадресацию в пункт назначения. |
| 10.3 | График поставки необходимо дополнительно согласовать с Покупателем. |
| 11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ |  |
| 11.1 | Поставляемая продукция и комплектность поставки должны полностью соответствовать рабочей документации (Приложение 1/3, к настоящему Техническому заданию), быть в максимальной заводской готовности, иметь принадлежности (при необходимости) для монтажа. |
| 11.2 | Поставляемая продукция должна иметь: - Комплект технической документации: паспорт, руководство (инструкция) по монтажу, эксплуатации, и техническому обслуживанию; - Сертификат/декларация о соответствии; - Санитарно-эпидемиологическое заключение; - Разрешение на применение технического устройства; - Сертификат соответствия системе контроля качества по ИСО 9001; - Сертификат о соответствии оборудования требованиям стандарта ГОСТ Р (копия); - Сертификат пожарной безопасности; - Свидетельство об утверждении типа средств измерений; - Сертификаты о соответствии оборудования субпоставщиков требованиям стандарта ГОСТ Р (копии) или сертификаты происхождения материалов и оборудования от субпоставщиков (копии). В случае изменения нормативной или законодательной базы, в момент приемки материалов, изделий и оборудования применяется действующая редакция такого нормативного документа. Требования к предоставлению конструкторской документации: Конструкторская заводская документация (чертежи, в том числе монтажные, основные характеристики, инструкции, руководства, сертификаты, в том числе сертификатом пожарной безопасности, примеры паспорта, технические условия и др. документы, подтверждающие соответствие требуемым характеристикам), а также спецификации на оборудование, изделия и материалы, деталировочные чертежи (при необходимости), состав оборудования, поставляемого комплектно в обязательном порядке должны направляться Поставщиком на рассмотрение и согласование в адрес Покупателя и Генерального проектировщика до изготовления и поставки продукции, в том числе, на этапе рассмотрения предложений от Участника закупки во время проведения закупочных процедур (проведение технической экспертизы). К предложению Участника закупки должны обязательно прилагаться документы, подтверждающие соответствие требованиям п.9.2 настоящего Технического задания. В обязательном порядке к диафрагме должен прикладываться расчет сужающего устройства. Все материалы должны иметь сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под давлением» и Поверку ЦСМ для подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям |
| 12. КОМПЛЕКТНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |
| 12.1 | Документация передается Покупателю в электронном виде (на флэш-накопителе), не редактируемом формате pdf с подписями исполнителей и печатью завода-изготовителя, а также в 2-х бумажных экземплярах (оригинал и заверенная копия). При этом электронный вид (сканы всех документов) Поставщик направляет в адрес Покупателя по электронной почте до начала поставки товара. |
| 12.2 | С оборудованием поставляются в полном объеме технические условия, паспорта, чертежи, при необходимости 3D-модель (с возможность просмотра в ПО «eDrawings» и в формате *.STL, 8.OBJ или *.STEP) и иная необходимая для монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта документация на русском языке в бумажном виде и на электронных носителях. |
| 12.3 | На момент начала поставки Поставщик обязан передать Покупателю вместе с товаром документацию, подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара, а также документацию подтверждающую качество поставляемого товара, выданную на основании контроля материалов, в виде заверенных копий на бумажном носителе. |
| 13. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |  |
| 13.1 | Поставщик предоставляет по требованию Покупателя документацию (исходные данные), содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения и показатели Оборудования и/или его частей, необходимая и достаточная для проектирования и строительства Объекта, в целом, и монтажа Оборудования и/или его частей в составе Объекта, в частности. График предоставления исходных данных в адрес Покупателя согласовывается в течение 10 раб. дней после заключения Договора. |
| 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТАРЕ И УПАКОВКЕ ЗАКУПАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |
| 14.1 | Требования к упаковке, маркировке, временной антикоррозионной защите, транспортированию, условиям и срокам хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды», ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний», ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам» и ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка». Упаковка должна обеспечивать сохранность груза при транспортировке, а также должна быть пригодной для интенсивной подъемно-транспортной обработки, воздействия экстремальных температур, соли, осадков, открытого хранения и т.п. При наличии специальных требований к хранению, Поставщик обязан предоставить условия хранения до начала отгрузки. Виды упаковки и способы консервации сборочных единиц должны обеспечить их сохранность в течение 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при условии соблюдения правил погрузки, выгрузки, транспортирования и хранения в соответствии с эксплуатационной документацией. Перед упаковкой оборудование должно быть подвергнуто соответствующей консервации, обеспечивающей предохранение оборудования от повреждений и образования ржавчины, сохранения изоляции во время транспортировки. В каждое место должен быть вложен упаковочный лист в непромокаемом конверте, исключающий воздействие метеорологических условий при транспортировании и хранении, в котором указываются: перечень упакованных предметов, их количество, тип (модель), фабричный номер, вес брутто и нетто, номер договора. Обязательная маркировка на упаковке: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фестивальная 2, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-1», промплощадка Красноярской ТЭЦ-1. |
| 14.2 | На каждую единицу должна быть нанесена маркировка. Маркировка транспортной тары по ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», при этом маркировка, характеризующая тару, не наносится. |
| 14.3 | Каждая единица маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза. |
| 14.4 | Каждое место должно иметь следующую маркировку несмываемой краской на русском языке: наименование Грузополучателя, наименование Поставщика, номер места, вес брутто, нетто и другие реквизиты по указанию Покупателя и согласованные с Поставщиком. |
| 15. ТРЕБОВАНИЯ К ОТГРУЗКЕ И ДОСТАВКЕ ЗАКУПАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |
| 15.1 | Поставка осуществляется на условиях DDP в соответствии с ICC INCOTERMS 2010 на строительную площадку АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-1». Погрузка товара, его доставка и разгрузка на складе Покупателя должна осуществляться силами Поставщика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения, а также в цену предложения необходимо включить расходы, связанные со страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Поставка закупаемой продукции должна быть осуществлена по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фестивальная 2, территория АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-1», промплощадка «Красноярская ТЭЦ-1. |
| 15.2 | Поставляемый товар должен отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Поставляемый товар должен быть в упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков завода-изготовителя. Условия транспортировки и хранения устанавливаются эксплуатационной документацией завода-изготовителя, в зависимости от их конструктивных особенностей и назначения, при этом допустимый срок хранения в упаковке и консервации предприятия-изготовителя не менее 1 года. |
| 16. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ |  |
| 16.1 | Приемка осуществляется на складе Грузополучателя. По прибытии товара в пункт назначения Покупателя проверяет целостность и соответствие количества упаковочных мест товаросопроводительной документации, Поставщик собственными силами осуществляет его разгрузку. Поставщик осуществляет разгрузку, транспортировку до стройплощадки и обеспечивает размещение на складе Покупателя, обеспечивая необходимое количество рабочей силы и механизмов в течение 2 (двух) календарных дней с момента уведомления о прибытии продукции в пункт назначения. При обнаружении несоответствия количества упаковочных мест товаросопроводительной документации, дефекта упаковки, уполномоченный представитель Покупателя фиксирует дефект, составляет Рекламационное извещение и передает его вместе с фотографией Поставщику. После чего Стороны в течение 7 (семи) календарных дней готовят Рекламационный акт по согласованной форме. В этом случае Поставщик несет ответственность за своевременную допоставку недостающих упаковочных мест согласно товаросопроводительной документацией в согласованные Сторонами сроки. |
| 16.2 | Совместно с поставляемой продукцией предоставляются оригиналы документов: паспортов, товарной накладной, счета-фактуры, протоколы приемосдаточных испытаний, проводимых ОТК завода-изготовителя по заводской программе испытаний и другие документы, указанные в разделе 11 и 12 настоящего Технического задания, а также заверенные копии всех документов и электронный вид (сканы всех документов) на флэш-накопителе. |
| 17. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ |  |
| 17.1 | Поставщиком закупки может быть специализированная организация-изготовитель или дилер ряда крупных производителей, имеющие статус юридического лица и организационную форму, соответствующую требованиям законодательства РФ. |
| 17.2 | Поставщик закупки не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении участника не должно быть принято арбитражным судом решения о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях. |
| 17.3 | Поставщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, квалифицированные трудовые), управленческой компетентностью и репутации с учётом технической сложностью оборудования. |
| 17.4 | Поставщик предоставляет календарный график поставки, включая в график выдачу исходных данных и технической документации в течении 2 недель с даты уведомления о признании Поставщиком по данной Закупке для согласования с Покупателем, с актуализацией графика один раз в месяц до момента поставки. Покупателю должен быть предоставлен постоянный полный доступ к текущей отчетной информации о ходе выполнения поставки. В целях планирования и контроля выполнения всего комплекса работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, Поставщик обязан согласовывать с Покупателем ПО, используемое при разработке графиков производства работ. |
| 17.5 | У Поставщика не должно быть просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды. |
| 17.6 | При выполнении работ на территории АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-1» руководствоваться действующими нормативными документами, а также требованиями пропускного режима и трудового распорядка, действующими на предприятии Покупателя. |
| 18. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ |  |
| 18.1 | В случае обнаружения в течение гарантийного срока, дефектов поставляемого товара, Поставщик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления Покупателя направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения. Все затраты связанные с устранением дефектов поставленной продукции, вызванных нарушением технологии проектирования, изготовления, поставки, в том числе затраты на демонтаж, транспортировку, устранение дефектов и последующий монтаж, несет Поставщик данного товара. |
| 18.2 | Срок гарантии на поставляемый товар должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев после подписания Акта приемки в эксплуатацию объекта строительства (КС-14). В случае, если недостатки продукции будут обнаружены после истечения гарантийного срока, но в течении его срока службы, Поставщик несет ответственность за недостатки этапа работ или продукции, если Покупатель докажет, что они возникли в период гарантийного срока. |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1 – Архив рабочей документации;

Приложение 2 – Ведомость поставки материалов;

Приложение 3 – Реестр рабочей документации.