## Лист1
Форма для подачи предложения.
1.1. Общие требования.
Поставляемая продукция по своему качеству должна строго соответствовать указанным в опросном листе техническим характеристикам, действующим ГОСТам, ТУ. Продукция должна сопровождаться паспортом (сертификатом) качества. Продукция должна быть изготовлена не ранее 2026 г., не б/у.
1.2. Подтверждение соответствия продукции, предъявляемым требованиям.
Участники открытого запроса предложений в составе своей заявки должны представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям, сертификаты (паспорта) качества на продукцию.
2. Общие требования к условиям поставки
2.1. Срок поставки продукции – до 01.09.2026 / или на условиях поставщика при согласовании со службой заказчика (покупателя)
2.2. Условия оплаты: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после фактического получения продукции.
2.3. Цена продукции Поставщика должна включать НДС, стоимость тары и упаковки, действовать и не подлежать изменению на весь период действия договора, т.е. до 31.12.2026 г.
2.4. Транспортные расходы до склада грузополучателя включать в цену продукции. Адрес доставки: Российская Федерация, 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большая 310, территория Обособленного подразделения АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-3
2.5. Условия поставки: поставка продукции осуществляется Поставщиком в ассортименте и количестве, указанном в Спецификациях к договору.
2.6. Срок действия предложений: не менее 90 дней со дня, следующего за днем окончания приема предложений участников.
2.7. Датой поставки считается дата подписания Грузополучателем товарной накладной ТОРГ-12 (УПД).
3. Перечень и объемы закупаемой продукции.
3.1. Заказчик намерен приобрести продукцию в соответствии с Перечнем продукции (Раздел "Требования заказчика").
3.2. Допускается предложение аналогов продукции по номенклатуре Перечня. Заказчик оставляет за собой право отказаться частично и/или полностью от продукции по лоту на стадиии заключения договора и в период его действия в связи с изменением финансирования.
Заполняется Поставщиком!
Наименование организации:
ИНН:
ФИО и контактная информация исполнителя со стороны Поставщика:
[10 empty] | Внимание! |  |  | Поданное предложение означает согласие на подписание договора поставки по типовой форме Покупателя без протокола разногласий.
Альтернативные условия оплаты по предложениею Поставщика с указанием обоснованием необходимости применения:
Требования заказчика/Заполняется Покупателем | [9 empty] | Предложенные МТР/Заполняется Поставщиком
№ п.п. | Заявка | Материал | проект | Шифр РД | Наименование МТР | Кол-во | Ед.изм. | Требуемый срок поставки | Примечание | Заявка | Полное соответствие/Аналог | Производитель | Наименование МТР | Кол-во | Ед.изм. | Нена Руб. Без НДС | Сумма Руб.Без НДС | Сумма в Руб. с НДС | Предложенный срок поставки | Примечание поставщика
1 |  |  | NT307P.0005.EP.000.ET.TT02 - Технические требования к оборудованию релейной защиты и автоматики турбогенератора ТГ-11 и блочного трансформатора 11Т | NT307P.0005.EP.000.ET.TT02 | Комплект защит блока генератор-трансформатор | 2 | компл. | 01.09.2026 или в течении __ дней с момента подписания договора | Необходимо с подачей оферты предоставить подробное техническое описание предложенного оборудования, включая спецификацию применяемых комплектующих, подтверждение соответствия техническим требованиям заказчика.
2 |  |  |  |  | Шкаф зажимов трансформаторов тока генератора | 1 | компл. | 01.09.2026 или в течении __ дней с момента подписания договора | Необходимо с подачей оферты предоставить подробное техническое описание предложенного оборудования, включая спецификацию применяемых комплектующих, подтверждение соответствия техническим требованиям заказчика.
3 |  |  |  |  | Шкаф зажимов трансформаторов напряжения генератора | 1 | компл. | 01.09.2026 или в течении __ дней с момента подписания договора | Необходимо с подачей оферты предоставить подробное техническое описание предложенного оборудования, включая спецификацию применяемых комплектующих, подтверждение соответствия техническим требованиям заказчика.
4 |  |  |  |  | Шкаф контроля изоляции подшипников | 1 | компл. | 01.09.2026 или в течении __ дней с момента подписания договора | Необходимо с подачей оферты предоставить подробное техническое описание предложенного оборудования, включая спецификацию применяемых комплектующих, подтверждение соответствия техническим требованиям заказчика.
5 |  |  |  |  | ЗИП | 1 | компл. | 01.09.2026 или в течении __ дней с момента подписания договора | Необходимо с подачей оферты предоставить подробное техническое описание предложенного оборудования, включая спецификацию применяемых комплектующих, подтверждение соответствия техническим требованиям заказчика.
6 |  |  |  |  | Шеф-монтажные работы | 1 | ЕР | в течении __ дней с момента подписания договора
7 |  |  |  |  | Шеф-наладочные работы | 1 | ЕР | в течении __ дней с момента подписания договора