Обособленное структурное подразделение «Сибирьэнергомонтаж»

Акционерного общества «Сибирьэнергоремонт»

Главный инженер ОСП «Сибирьэнергомонтаж» АО «СибЭР» _______________ Г.П. Елисеев «____» ______________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№  26-01-06 АХО

на выполнение работ по ремонту помещения лаборатории здания РМЦ

(инв. номер СЭИ000006),

расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Электриков, 160

| - НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Заказчик – АО «СибЭР» ОСП «Сибирьэнергомонтаж» |  |
| 2. ОСНОВАНИЕ |  |  |
| 2.1 | Решение вышестоящего руководства о ремонте помещений |  |
| 3. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ |  |  |
| 3.1 | Создание безопасных и благоприятных условий, соответствующих установленным стандартам качества, приведение офисных помещений в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам |  |
| 4. РЕЖИМ РАБОТЫ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 4.1. | Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по пятницу - с 8:00 до 17:00. Обеденный перерыв: с 12:00 до 12:48. Подрядчик должен учитывать этот график при исполнении Договора |  |
| 5. Наименование объекта |  |  |
| 5.1. | Нежилое здание, кадастровый номер 24:50:0000000:176081 |  |
| 6. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЕ ОБ ОБЪЕКТЕ И ЕГО ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ |  |  |
| 6.1. | Год постройки – 1978 Период эксплуатации – 46 |  |
| 7. ОБЪЕМ РАБОТ |  |  |
| 7.1 | Ориентировочный объем планируемых работ определяется ведомостью объема работ (приложение № 1 к настоящему техническому заданию). При возникновении дополнительных и ранее не учтенных ведомостью работ, составляется ведомость дополнительных работ и согласовывается в двухстороннем порядке до начала выполнения доп. работ. |  |
| 7.2 | Работы выполняются полностью иждивением Подрядчика. Поставляемые материалы и оборудование должны быть новыми, раннее не использованными, соответствовать действующим нормативным документам и сопровождаться всей необходимой документацией (паспорта, сертификаты и так далее). Допускается по согласованию с Заказчиком применение эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы, указанные в проектно-сметной документации по ремонту объекта. При применении эквивалента должна сохраняться комплектность систем применяемых материалов. |  |
| 8. СРОКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |  |
| 8.1 | Начало выполнения работ – с момента заключения договора |  |
| 8.2 | Завершение работ – не позднее 60 календарных дней с даты начала выполнения работ |  |
| 9. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ |  |  |
| 9.1 | Наличие технической документации: ведомость объема работ (приложение №1 к настоящему техническому заданию), локальный сметный расчет (приложение №2 к настоящему техническому заданию) |  |
| 9.2 | Применение альтернативных технологий выполнения работ: допускается после предварительного согласования с Заказчиком на этапе формирования предложения. |  |
| 9.3 | Применяемые нормативно-технические документы: выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными договором подряда на ремонт, настоящим Техническим заданием, законодательством РФ, Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», части 6, статьи 3, строительными нормами и правилами кровли СНиП II-26-76, СП 17.13330.2011, ГОСТ 4.251-79 Система показателей качества продукции. Строительство. Кровли. Номенклатура показателей. |  |
| 10. КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |
| 10.1 |  | Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик, с участием Подрядчика В процессе приемочного контроля оценивается полнота и качество выполненных работ в соответствии с техническим заданием и нормативными документами |
| 10.2 |  | Качество работ должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации и условиям договора. При выявлении грубых нарушений и отступлений от задания, Заказчик имеет право потребовать их переделки и применить финансово-экономические санкции. |
| 10.3 |  | Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке выполненных работ по ремонту и исправление некачественно выполненных работ в течение установленного гарантийного срока. Срок предоставления гарантий качества работ должен составлять не менее 24 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. |
| 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ |  |  |
| 11.1 | Привлечение субподрядчиков: работы должны быть выполнены Подрядчиком лично, привлечение субподрядчиков не допускается. |  |
| 11.2 | Компетентность, квалификация, опыт: Участник закупки должен иметь опыт ремонта помещений. Сумма опыта выполнения аналогичных договоров должна составлять не менее 2 700 000,00 рублей за предыдущие 2 календарных года. Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и квалификацией. Подтверждается справкой о кадровом составе. Учитываются сметные трудозатраты и количественный состав в том числе. |  |
| 11.3 | Разрешительные документы на выполнение работ в рамках исполнения договора: не требуется. |  |
| 11.4 | Трудовые ресурсы: Подрядчик должен обладать достаточным количеством собственного квалифицированного персонала для качественного выполнения работ в указанные сроки. Управленческий персонал не менее 1 человек; ИТР и специалистов: Мастера по строительным работам – 1 человек. Рабочие прочих специальностей – не менее 3 человек. По кадровым ресурсам необходимо предоставить копии трудовых книжек работников (1-ая и последние страницы с отметкой о принятии на работу) или выписки из трудовой книжки, либо иных документов, подтверждающих право привлечения указанного персонала к данным работам (копии договоров ГПХ). |  |
| 11.5 | Материально-технические ресурсы: подрядная организация должна быть обеспечена: приспособлениями и инструментами, необходимыми для качественного выполнения работ: – ручной инструмент (валики, мастерки, шпатели и т.д.) – грузовой автомобиль грузоподъемностью не менее 1,5 т (вывоз мусора). |  |
| 12. ПОРЯДОК ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ |  |  |
| 12.1 | Цена Договора является приблизительной и не подлежит увеличению в случаях изменения налогового и таможенного законодательства, индексов инфляции, изменения курса валют и иных обстоятельств. Основанием изменения стоимости Работ могут служить: - изменение объёма поручаемых Работ; - иные случаи, предусмотренные законодательством РФ. |  |
| 12.2 | При расчете стоимости строительно-монтажных работ, за исключением стоимости материально-технических ресурсов и компенсируемых затрат, применяется договорной коэффициент к сметным расчетам. Закрытие выполненных работ осуществляется по согласованным и утвержденным Заказчиком сметным расчетам с применением договорного коэффициента, принятого по итогам проведенного конкурса по выбору Подрядчика. В случае отсутствия на момент выполнения работ указанной сметной документации, Подрядчик самостоятельно разрабатывает локальные сметные расчеты и передает их на утверждение Заказчиуку. В случае возникновения дополнительных объемов работ во время их производства, Подрядчик самостоятельно разрабатывает локальные сметные расчеты и передает их на утверждение Заказчику. |  |
| 12.3 | 1. Сметная документация и акты выполненных работ на дополнительные работы, должны быть представлены как на бумажном носителе, так и в электронном виде (формате «ГРАНД-Смета»). 2. Все статьи и разделы затрат в сметной документации должны быть обоснованы и согласованы. 3. Расчет сметной стоимости работ производить базисно-индексным методом с использованием сборников федеральной сметно-нормативной базы (ФСНБ-2001) в редакции 2020 г. с изм. 4. Стоимость работ в локальных сметных расчетах в составе сметной документации должна приводиться в двух уровнях цен: – в базисном уровне цен; – в текущем уровне цен с применением индексов изменения сметной стоимости, доводимых информационным письмом ООО «СГК»: ОЗП= 58,55 ЭМ= 18,47 МАТ= 10,91 ОБ = 7,40 Примечание: Изменяются в информационных писем СГК |  |
| 12.4 | При учете МТР по фактической стоимости, Субподрядчик до приобретение МТР предоставляет на согласование Подрядчику расчет (конъюнктурный анализ по Методике №421/пр в ред. приказа №557/пр от 07.07.2022г.) из предложений не менее, чем от 3 (трех) поставщиков, с подтверждением их стоимости. Подрядчик согласовывает поставщика и стоимость МТР. В расчет включается полный перечень материалов для выполнения соответствующих видов работ согласно ПСД, при этом разница стоимости отдельных позиций материалов, поставляемых Субподрядчиком, не является основанием изменения договорной цены. В актах выполненных работ по форме КС-2 в графе «Обоснование» указывается согласованный Подрядчиком источник приобретения товара – наименование производителя (поставщика), номер и дата обосновывающих документов (счёт-фактура, товарно-транспортная накладная, платежное поручение) и предоставляется его заверенная копия. |  |
| 12.5 | Затраты на непредвиденные расходы определяются по Методике №421/пр от 04.08.2020г., п. 179 и возмещаются исходя из объемов фактически выполненных и документально подтвержденных работ, на основании согласованных сметных расчетов на непредвиденные затраты. |  |
| 12.6 | При расчетах за выполненные работы в актах по форме КС-2 в графе «Обоснование» указывается согласованный Подрядчиком источник приобретения товара – наименование производителя (поставщика), номер и дата обосновывающих документов (счёт-фактура, товарно-транспортная накладная, платежное поручение) и предоставляется его заверенная копия. |  |
| 13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |  |  |
| 13.1 | Условия оплаты: платежи за фактически выполненные и принятые Заказчиком работы осуществляются Заказчиком на основании подписанных сторонами: Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), при условии предоставлении оригиналов счета на оплату, и счета-фактуры на сумму выполненных и принятых Заказчиком работ оформленных в соответствии с законодательством РФ. Акты формы КС-2 принимаются к рассмотрению только при наличии подписанных актов исполнительной документации в полном объем по акту КС-2. Оплата принятых работ производится Заказчиком в течение 60 календарных дней после получения Заказчиком перечисленных документов. |  |
| 13.2 | В коммерческом предложении участника конкурентной процедуры в стоимости работ должны быть учтены все затраты, стоимость МТР, расходы на доставку ТМЦ, утилизация мусора на свалках, разгрузочно-погрузочные работы, обязательные платежи и другие. |  |
| 13.3 | В состав своего предложения участнику необходимо предоставить смету стоимости работ с примененным коэффициентом тендерного снижения. Сметы предоставляются в сканированном виде с грифом согласования и подписью уполномоченного лица, заверенной печатью организации, а также в формате Excel и Гранд-смета. |  |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Ведомость объема работ – 1 экз. на 4 л.

- Локально-сметный расчет – 1 экз. на 32 л.