Приложение №1

к договору №___________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 25-07-02 ПГРЭС

На изготовление и поставку ворот металлических с последующим монтажом на энергоблоке № 9 Приморской ГРЭС.

| - НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Покупатель – АО «СибЭР». |  |
| 1.2 | Заказчик – Приморская ГРЭС АО «Кузбассэнерго». |  |
| 1.3 | Генеральный проектировщик – ООО «УралТЭП». |  |
| 1.4 | Поставщик - исполнитель поставки и работ в рамках настоящего Технического задания. |  |
| 2. ОСНОВАНИЕ |  |  |
| 2.1 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.03.2025 г. № 689-р. «О перечне генерирующих объектов тепловых электростанций, подлежащих модернизации (реконструкции) или строительству в неценовых зонах оптового рынка электрической энергии и мощности, и признании утратившими силу актов Правительства РФ». Реализация проекта «Модернизация оборудования Приморской ГРЭС с целью увеличения числа часов использования установленной мощности до 6500 часов в год». |  |
| 3. ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |
| 3.1 | Модернизация. |  |
| 4. РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |
| 4.1 | Российская Федерация, Приморский край, Пожарский муниципальный округ, пгт. Лучегорск, территория Приморская ГРЭС АО «Кузбассэнерго». |  |
| 4.2 | Климатические условия: - Климатический подрайон 1В; - Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 – минус 29°С; - Снеговая нагрузка 150 кг/м²; - Ветровая нагрузка 38 кг/м²; Требования к сейсмобезопасности: - Фоновая сейсмичность района по карте А ОСР 2015 (период повторяемости 1 раз в 500 лет) – 6 баллов; - Группа сейсмобезопасности по ГОСТ 30546.1-98 – 3. |  |
| 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА |  |  |
| 5.1 | Приморская ГРЭС введена в эксплуатацию в 1974 году. Установленная мощность электростанции составляет: • электрическая – 1467 МВт; • тепловая – 237 Гкал/ч. Число рабочих дней в году – 365. Число смен в сутки – 2. Продолжительность смены, час – 12. Основное топливо – бурый уголь Бикинского месторождения марки 1 БР. Резервное топливо – бурый уголь Павловского месторождения марки 1 БР. |  |
| 6. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ |  |  |
| 6.1 | Комплектация модернизируемого оборудования Приморской ГРЭС с целью увеличения числа часов использования установленной мощности до 6500 часов в год. |  |
| 7. ОБЪЕМ РАБОТ |  |  |
| 7.1 | Настоящее Техническое задание предусматривает: изготовление и поставку ворот металлических с последующим монтажом на энергоблоке № 9 Приморской ГРЭС, в объеме ведомости поставки (Приложения 1), согласно требованиям рабочей документации (Приложение 2). |  |
| 8. СРОКИ ПОСТАВКИ И МОНТАЖА |  |  |
| 8.1 | Начало поставки – с момента заключения договора. Завершение монтажа - не позднее 31.08.2026г. |  |
| 9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |  |
| 9.1 | Поставляемые ворота должны быть новыми, изготовленными не ранее 2026 г.в., соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, Федерального Закона от 21.07.1997г. № 116-Ф3 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», сопровождаться паспортом, протоколами (актами) проверки сварных соединения методами визуально-измерительного и неразрушающего контроля в соответствии с требованиями СП 70-13330-2012 и СП 53-101-98, товарной накладной, счет фактурой. Материалы, используемые для изготовления металлоконструкций должны иметь сертификаты соответствия требованиям системы ГОСТ, ТУ, СТО. |  |
| 9.2 | Требования о соответствии критериям подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской Федерации отсутствуют. |  |
| 10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ ВОРОТ |  |  |
| 10.1 | Объем поставки и технические характеристики должны соответствовать требованиям заводской документации. - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г., № 384-Ф3 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Федеральный закон от 22 июля 2008 г., № 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - ГОСТ 23118-2019 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия; - СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство; - СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81; - СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия; - СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85; - СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Актуализированная редакция СНиП 12-03-2001; - СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87; - СП 72.13330.2016 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 3.04.03–85; - СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99. |  |
| 10.2 | Поставляемые ворота должны иметь: - Комплект технической документации: паспорт, инструкция по монтажу, эксплуатации, ремонту, техническому обслуживанию; - Сертификат соответствия системе контроля качества по ИСО 9001; - Сертификат о соответствии оборудования требованиям стандарта ГОСТ Р (копия); - Сертификат безопасности; - Сертификаты о соответствии оборудования субпоставщиков требованиям стандарта ГОСТ Р (копии) или сертификаты происхождения материалов и оборудования от субпоставщиков (копии). Требования к предоставлению конструкторской документации: Конструкторская документация должна направляться Поставщиком на рассмотрение и согласование в адрес Покупателя и Генерального проектировщика до изготовления и поставки. |  |
| 11. ПОРЯДОК ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ |  |  |
| 11.1 | Цена устанавливается в рублях РФ. Стоимость должна включать в себя стоимость тары, затраты на упаковку и маркировку, расходы на транспортировку до склада Приморской ГРЭС и все прочие затраты, включая таможенные сборы, пошлины и платежи, связанные с ввозом материала в Российскую Федерацию, действовать и не подлежать изменению на весь период действия договора. Технико-коммерческое предложение должно состоять из: - стоимости ворот с доставкой; - стоимости монтажа ворот. Стоимость в ТКП указать без НДС и с НДС. В ТПК указать срок действия оферты. |  |
| 12. КОМПЛЕКТНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |
| 12.1 | Документация передается Покупателю в электронном виде (на флеш-накопителе), не редактируемом формате pdf с подписями исполнителей, и печатью завода-изготовителя, в редактируемом формате, а также в 4-х бумажных экземплярах. |  |
| 12.2 | С изделиями поставляются в полном объеме технические условия, паспорта, чертежи, 3D-модель (с возможность просмотра в ПО «eDrawings» и в формате *.STL или 8.OBJ) и иная необходимая для монтажа, эксплуатации и ремонта документация на русском языке. |  |
| 12.3 | На момент начала поставки Поставщик обязан передать Покупателю вместе с товаром документацию, подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара, а также документацию подтверждающую качество поставляемого товара, выданную на основании контроля материалов, в виде заверенных копий, на бумажном носителе. |  |
| 13. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |
| 13.1 | Поставщик предоставляет по требованию Покупателя документацию (исходные данные), содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения и показатели Оборудования и/или его частей, необходимая и достаточная для проектирования и строительства Объекта, в целом, и монтажа Оборудования и/или его частей в составе Объекта, в частности. График предоставления исходных данных в адрес Покупателя согласовывается в течение 10 раб. дней после заключения Договора. |  |
| 14. МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ |  |  |
| 14.1 | Базис поставки: Приморская ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Россия, 692001, Приморский край, Пожарский муниципальный округ, пгт. Лучегорск, ул. Промышленная зона Приморская ГРЭС, 175. Поставщик гарантирует поставку продукции на склад ОСП «Сибирьэнергомонтаж» АО «СибЭР». |  |
| 14.2 | При ошибочной отгрузке ворот не по адресу, Поставщик своими силами и за свой счет производит переадресацию в пункт назначения. |  |
| 14.3 | График поставки необходимо дополнительно согласовать с Покупателем. |  |
| 15. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМКЕ ЗАКУПАЕМЫХ ВОРОТ |  |  |
| 15.1 | Приемка осуществляется на складе Покупателя. По прибытии ворот в пункт назначения Покупатель проверяет целостность и соответствие количества упаковочных мест товаросопроводительной документации. Поставщик собственными силами осуществляет его разгрузку. Поставщик осуществляет разгрузку ворот, его транспортировку до стройплощадки и обеспечивает размещение на складе Покупателя, обеспечивая необходимое количество рабочей силы и механизмов в течение 2 (двух) календарных дней с момента уведомления о прибытии ворот в пункт назначения. При обнаружении несоответствия количества упаковочных мест товаросопроводительной документации, дефекта упаковки, уполномоченный представитель Покупателя фиксирует дефект, составляет Рекламационное извещение и передает его вместе с фотографией Поставщику. После чего Стороны в течение 7 (семи) календарных дней готовят Рекламационный акт по согласованной форме. В этом случае Поставщик несет ответственность за своевременную допоставку недостающих упаковочных мест согласно товаросопроводительной документацией в согласованные Сторонами сроки. |  |
| 15.2 | Совместно с поставляемыми воротами предоставляются оригиналы документов: паспортов, товарной накладной, счета-фактуры, протоколы приемосдаточных испытаний, проводимых ОТК заводом изготовителем, по заводской программе испытаний. |  |
| 16. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |  |  |
| 16.1 | Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, все изменения в конструкции, необходимость которых может возникнуть в процессе выполнения работ, должны быть согласованы с Покупателем. |  |
| 17. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ |  |  |
| 17.1 | Поставщиком может быть специализированная организация - изготовитель или дилер ряда крупных производителей, имеющие статус юридического лица и организационную форму, соответствующую требованиям законодательства РФ. |  |
| 17.2 | Поставщик не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении участника не должно быть принято арбитражным судом решения о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях. |  |
| 17.3 | Поставщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью и репутации |  |
| 17.4 | Поставщик предоставляет календарный график поставки в течении 2 недель с даты уведомления о признании Поставщиком по данной Закупке. Покупателю должен быть предоставлен постоянный полный доступ к текущей отчетной информации о ходе выполнения поставки. |  |
| 17.5 | Покупатель самостоятельно отвечает за сохранность и правильность хранения полученной у Поставщика продукции. |  |
| 18. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 18.1 | Выполнить работы по монтажу ворот металлических на энергоблоке № 9 Приморской ГРЭС, в соответствии с рабочей документацией (Приложение 2). |  |
| 18.2 | Перед началом производства работ должна проводиться совместная идентификация рисков Поставщика и Покупателя (Покупатель в части действующего оборудования, зданий и сооружений владельца территории, Поставщик в части производства работ, применительно к рискам Покупателя). Поставщик должен выполнить работы, обозначенный в п. 18.1 настоящего Технического задания по указанной рабочей документации. При этом Поставщик должен обеспечить: - Контроль хода выполнения работ и составление соответствующей отчетности; - Руководство, координацию и согласование деятельности сторонних организаций, привлекаемых на субсубподряд, включая получение разрешений, согласований и т.п.; - Оказание всех услуг, обеспечение сил и средств и управление ими, независимо от того указаны они в настоящем документе или нет, но требуемых для успешного выполнения работ по данному ТЗ; - Выполнение требований соответствующих контролирующих органов и всех соответствующих законодательных и нормативных документов РФ, получение необходимой разрешительной документации в ходе строительства; - Выполнение погрузочно-разгрузочных и такелажных работ и наличие на период разгрузки, перемещения и монтажа грузоподъемного оборудования, оснастки и специальных монтажных приспособлений; - При необходимости применения строительных лесов для выполнения работ обеспечить их поставку, монтаж-демонтаж и техническое содержание. Строительные леса должны быть в исправном состоянии и иметь паспорт. Эксплуатация строительных лесов разрешается только после приемки комиссией с оформлением разрешительной документации; - Безопасные условия труда, выполнение мероприятий, предотвращающих вред окружающей среде; - Исполнение других обязательств Поставщика, предусмотренных Договором. |  |
| 18.3 | Персонал Поставщика, выполняемый монтажные работы, должен знать и выполнять требования правил по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правил внутриобъектового режима, принятых в отрасли, иметь при себе удостоверения по охране труда и пожарно-техническому минимуму, при выполнении специальных видов работ, иметь допуск к их выполнению с отметкой в удостоверении по охране труда. Все работы должны выполняться в соответствии с настоящим Техническим заданием, утвержденным Покупателем, которое является неотъемлемой частью Договора, с соблюдением нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности. При осуществлении деятельности на объектах Приморской ГРЭС руководствоваться, включая, но не ограничиваясь: – Правилами внутреннего трудового распорядка Приморской ГРЭС; - РД34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»; - Правилами противопожарного режима (утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.20г. №1479 с изменениями на 21.05.2021г); - Стандартом «Управление подрядными организациями в области производственной безопасности» (С-ГК-В8-01), утвержденным приказом «ООО СГК» № ГО/09 от 24.01.2024 г.; - Приказом Минтруда РФ № 884н от 11.12.2020 «Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работах»; - Приказом Минтруда РФ № 835н от 27.11.2020 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; - Приказом Минтруда РФ № 903н от 15.12.2020 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты № 883н от 11.12.2020; - Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ; - Правилами по охране труда при работе на высоте (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н); - Инструкцией по подготовке и проведению огневых работ на территории Приморская ГРЭС; - Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденными приказом Ростехнадзора № 532 от 15.12.2020 г.; - Требованиями Федерального закона № 384 от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования; - СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство; - СО 153-34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; - СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»; - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; - СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; - СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; - СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003; - Приказом РТН от 15.12.2020 № 536. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»; - Приказом РТН от 15.12.2020 № 533 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»; - Приказом РТН от 15.12.2020 № 528 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ»; - Приказом РТН от 11.12.2020 № 519 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах»; - Приказом РТН от 01.12.2020 № 478 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах»; - Приказом РТН от 26.11.2020 № 461 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». В случае изменения нормативной или законодательной базы, в момент приемки выполненных работ применяется действующая редакция такого нормативного документа. |  |
| 18.4 | Поставщик обеспечивает своих рабочих бытовыми помещениями (вагончиками) и единообразной спецодеждой, спец обувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. На каске и рабочей одежде должны размещаться логотипы организации, для идентификации работников в соответствии с Приказом Минтруда России от 09.12.2014 № 997н. |  |
| 18.5 | В составе Проекта производства работ и с учетом норм действующего законодательства (в том числе пожарной безопасности) до начала установки на площадке любых временных бытовых помещений, должны быть согласованы с Покупателем их размер, тип, характеристики, местоположение, доступ и сервисные функции. Питание персонала Поставщик обеспечивает самостоятельно. Бытовые объекты Поставщика должны поддерживаться в исправном состоянии и снабжаться соответствующими табличками с наименованием Поставщика (наименование организации, наименование помещения, телефон и ФИО ответственного лица). |  |
| 18.6 | Покупатель предоставит Поставщику земельные участки для размещения зданий и сооружений только на территории Объекта. За территорией Объекта получение (аренда или пр.) необходимых сооружений и участков, необходимых Поставщику, является обязательством Поставщика. Работы, связанные с подключением временных зданий и сооружений Поставщика к коммуникациям, является обязательством Поставщика. Все затраты, связанные с монтажом, обслуживанием и демонтажем этих сооружений, возлагаются на Поставщика. Кроме того, Поставщик обязан соблюдать все нормы безопасности, санитарные и др. правила при размещении персонала на период строительства. |  |
| 18.7 | Поставщик несет полную ответственность за организацию и соблюдение мер Пожарной безопасности на всей переданной ему для производства работ территории Строительной Площадки и за ее пределами, где находятся здания и сооружения Поставщика, а так же персонал Поставщика. |  |
| 18.8 | Поставщик должен быть обеспечен машинами, механизмами, приспособлениями и инструментами (строительными лесами), необходимыми для качественного выполнения работ. Используемые механизмы, приспособления и инструмент должны быть испытаны и проверены в соответствии с правилами и инструкциями по эксплуатации. |  |
| 18.9 | Монтажные работы осуществляются в условиях действующего предприятия без прекращения производственного процесса. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и персонала или представлять угрозу жизни и здоровью людям, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. Выполнение работ, в ходе которых возможно существенное превышение уровня шума и вибрации и т.п., согласовывается с Заказчиком в каждом конкретном случае. |  |
| 18.10 | Перед началом работ Поставщик обязан предоставить приказы о назначении ответственных работников, которые имеют право подписи актов - допусков и имеют право быть выдающими наряд- допуск, быть руководителями работ и производителями работ по нарядам допускам с указанием должности. Персонал Поставщика (выдающий наряд, руководитель работ, производитель и члены бригады) должны иметь квалификационные удостоверения установленной формы, с записью на право производства специальных работ (огневые работы, работы с инструментом, группы по электробезопасности и т. д), и представить документацию, подтверждающую факт проведения обучения, аттестацию и проверку знаний правил безопасности и инструкций по охране труда, с предоставлением протокола. |  |
| 18.11 | Поставщик должен соблюдать требования пропускного режима, установленного на энергопредприятии. Проход на территорию осуществляется только через проходную по пропускам. Въезд/выезд автотранспорта, внос/вынос спецодежды, инструмента и МТР оформляется письмом. |  |
| 18.12 | Поставщик производит оплату штрафов, налагаемых контролирующими органами. |  |
| 19. КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |
| 19.1 | Приёмка Работ производится по фактически выполненным объемам Работ. Поставщик не позднее 25-го числа месяца предоставляет, оформленные и согласованные с Покупателем журнал учета выполненных работ по форме КС-6А и акты о сдаче-приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, оригинал счета-фактуры и оригинал счета на оплату. Покупатель в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты получения документации, должен подписать акт о сдаче-приемке выполненных работ или в тот же срок направить Поставщику мотивированный отказ от приемки работ. Для составления актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 г. № 100. Первичные документы (акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры) должны быть проверены и согласованы всеми ответственными лицами и службами. |  |
| 19.2 | Подписание Покупателем Акта приемки Работ по Договору не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки/дефекты качества работ, материалов обнаруженные после. |  |
| 20. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |
| 20.1 |  | Срок гарантии на поставляемый товар должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев после подписания Акта приемки в эксплуатацию объекта строительства (КС-14). В случае если недостатки в производстве работ, качестве материалов и оборудования обнаружены в течение 5 (пяти) лет с даты истечения гарантийного срока, но в течение срока его службы, Поставщик несет ответственность за недостатки если Покупатель докажет, что недостатки возникли в период гарантийного срока. |
| 20.2 |  | Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца. Началом течения Гарантийного срока является дата фактического подписания Актов по форме КС-2. Гарантийный срок продляется, если (и в той степени, в которой) Объект или какая-либо из его частей не могут быть использованы по своему целевому назначению вследствие какого-либо недостатка, дефекта или повреждения. В соответствии со статьями 724 и 756 Гражданского кодекса Российской Федерации, без ущерба для любых иных положений настоящей Статьи, в случае, когда недостатки в какой-либо части Работ обнаружены Покупателем в течение 5 (пяти) лет с даты истечения Гарантийного Срока, Поставщик несет ответственность за недостатки, если Покупатель докажет, что недостатки возникли в период гарантийного срока, предусмотренного договором. |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Ведомость поставки;

- Архив рабочей документации.