## Лист1
Приложение 2 - Реестр рабочей документации для ТЗ 25-01-02
Реестр рабочей документации для выполнения комплекса строительно-монтажных работ по нанесению антикоррозийной защиты и тепловой изоляции системы регенерации энергоблока № 6 Приморской ГРЭС
№ | Шифр РД | Наименование документа | Изм. | Примечание
1 | PMG03R.07.002.TM01.TE01 | Главный корпус (в части блоков 200 МВт). Блок ст. № 6. Замена ПНД - 2, 3, 4. Установочные чертежи. Тепловая изоляция. | 0
2 | PMG03R.07.002.TM02.TE01 | Главный корпус (в части блоков 200 МВт). Блок ст. № 6. Замена ПВД - 5, 6, 7. Установочные чертежи. Тепловая изоляция. | 0
3 | PMG03R.07.002.TM05.AZ01 | Главный корпус (в части блоков 200 МВт). Блок ст. № 6. Турбина К-210-130. Трубопроводы отборов пара от турбины на ПВД. Антикоррозионная защита. | 0
4 | PMG03R.07.002.TM05.TE01 | Главный корпус (в части блоков 200 МВт). Блок ст. № 6. Турбина К-210-130. Трубопроводы отборов пара от турбины на ПВД. Тепловая изоляция. | 0
5 | PMG03R.07.002.TM07.AZ01 | Главный корпус (в части блоков 200 МВт). Блок ст. № 6. Турбина К-210-130. Трубопроводы отборов пара от турбины на ПНД. Антикоррозионная защита. | 1
6 | PMG03R.07.002.TM07.TE01 | Главный корпус (в части блоков 200 МВт). Блок ст. № 6. Турбина К-210-130. Трубопроводы отборов пара от турбины на ПНД. Тепловая изоляция. | 0
7 | PMG03R.07.002.TM08.AZ01 | Главный корпус (в части блоков 200 МВт). Блок ст. № 6. Трубопроводы питательной воды. Антикоррозионная защита. | 0
8 | PMG03R.07.002.TM08.TE01 | Главный корпус (в части блоков 200 МВт). Блок ст. № 6. Трубопроводы питательной воды. Тепловая изоляция. | 0
9 | PMG03R.07.002.TM09.AZ01 | Главный корпус (в части блоков 200 МВт). Блок ст. № 6. Трубопроводы основного конденсата. Антикоррозионная защита. | 0
10 | PMG03R.07.002.TM09.TE01 | Главный корпус (в части блоков 200 МВт). Блок ст. № 6. Трубопроводы основного конденсата. Тепловая изоляция. | 0
11 | PMG03R.07.002.TM13.AZ01 | Главный корпус (в части блоков 200 МВт). Блок ст. № 6. Замена запорной арматуры для внедрения АСУ ТП. Антикоррозионная защита. | 3
12 | PMG03R.07.002.TM13.TE01 | Главный корпус (в части блоков 200 МВт). Блок ст. № 6. Замена запорной арматуры для внедрения АСУ ТП. Тепловая изоляция. | 3
13 | PMG03R.07.002.TM17.ZS01 | Главный корпус (в части блоков 200 МВт). Блок ст. №6. Турбина К-210-130 ст.N6. Модернизация проточной части ЦНД. Тепловая изоляция турбины. | 1
14 | PMG03R.07.002.TM19.AZ01 | Главный корпус (в части блоков 200 МВт). Блок ст. № 6. Трубопроводы обвязки ПНД. Антикоррозионная защита. | 0
15 | PMG03R.07.002.TM19.TE01 | Главный корпус (в части блоков 200 МВт). Блок ст. № 6. Трубопроводы обвязки ПНД. Тепловая изоляция. | 1
16 | PMG03R.07.002.TM20.AZ01 | Главный корпус (в части блоков 200 МВт). Блок ст. № 6. Трубопроводы обвязки ПВД. Антикоррозионная защита. | 1
17 | PMG03R.07.002.TM20.TE01 | Главный корпус (в части блоков 200 МВт). Блок ст. № 6. Трубопроводы обвязки ПВД. Тепловая изоляция. | 1
18 | PMG03R.07.002.TM21.AZ01 | Главный корпус (в части блоков 200 МВт). Блок ст. № 6. Трубопроводы обвязки РДТ. Антикоррозионная защита. | 0
19 | PMG03R.07.002.TM21.TE01 | Главный корпус (в части блоков 200 МВт). Блок ст. № 6. Трубопроводы обвязки РДТ. Тепловая изоляция. | 0
20 | PMG03R.07.002.TM22.TE01 | Главный корпус (в части блоков 200 МВт). Блок ст. № 6. Трубопроводы системы охлаждения ЦНД. Тепловая изоляция. | 0