**Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Компания ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»** | **Расход электроэнергии на собственные нужды, млн кВтч** | | **Расход электроэнергии на хозяйственные нужды, млн кВтч** |
| **на производство электроэнергии** | **на производство теплоэнергии** |
| В составе следующих станций - тип ГРЭС – Назаровская ГРЭС - тип ТЭЦ – Красноярская ТЭЦ-1, Красноярская ТЭЦ-2, Минусинская ТЭЦ, Канская ТЭЦ, Абаканская ТЭЦ | 921,4 | 463 | 16,8 |